涪滨印象14号楼高低压配电电缆采购清单

| 材料名称 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙稀铠装护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 无卤低烟阻燃电力电缆 预分支无卤低烟阻燃电力电缆 |
| --- | --- |
| 规格 数量 | YJV-8.7/15KV-3*120 mm2 34.95米 YJV22-8.7/15KV-3*185 mm2 226米 WDZA-YJF-0.6/1KV-4*185mm2 895米 WDZA-YJF-4*25+1*16mm2 180米 WDZA-YJF-4*35+1*16mm2 665米 WDZA-YJF-5*16mm2 900米 WDZAN-YJF-5*16mm2 1100米 WDZN-YJF-4X185+1X95mm2 21米 WDZAN-YJF-4X150+1X70mm2 109.9米 WDZN-YJF-4X150+1X70mm2 22米 WDZA-YJF-4X150+1X70mm2 25米 YFD-WDZAN-YJF-4X25+1X16mm2 148米 |